УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор

ООО «Промышленные информационные технологии»  
Шелепов Сергей Александрович  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год

# 

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На прокладку полиэтиленовой трубы водопровода из материала заказчика методом ГНБ по адресам: ул. Солнечная, г.Лангепас, ХМАО-Югра.**

1. **Планируемые мероприятия.**
   1. Прокладка полиэтиленовой трубы из материала заказчика методом ГНБ

**2. Основание для проведения работ:**

2.1. Контракт на осуществление технологического присоединения к сетям водопровода: №0187300010117000180-0231385-01 **от 15.11.2017г.**

**3. Место расположения объекта:**

3.1. ул. Солнечная, в г. Лангепасе ХМАО-Югра.

**4. Основные характеристики объекта.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Объект | Диаметр трубопровода, мм | Метод  прокладки трубы | Протяженность, м | Используемый материал |
| 1 | Водопровод-ввод к ЦТП по ул. Солнечная, в г. Лангепасе. | 160 | ГНБ | 120 | ПЭ 80 SDR 11 наружний диаметр 160 мм.(ГОСТ Р 50838-95 ) |
| 2 | Водопровод-ввод к ЦТП по ул. Солнечная, в г. Лангепасе. | 315 | ГНБ | 30 | ПНД ПЭ SDR-17,6 |

**5. Основные требования к выполнению работ.**

5.1 Работы по прокладке трубопровода должны быть выполнены в соответствии с действующими Правилами по охране труда, Правилами пожарной безопасности, СНиП, согласно утвержденной Заказчиком проектной документации.

1. **Объёмы и состав работ.**

6.1. Прокладка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения.

**7. Контроль качества и приёмка выполненных работ.**

Руководители работ Подрядчика совместно с представителями Заказчика должны:

7.1. Осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ.

7.2. Проводить оперативный контроль качества материалов, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов.

7.3. Определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов.

7.4. Определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов.

7.5. Осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения и срока окончания работ в целом по объекту.

Техническое задание составил:

НачальникАХО М.С.Ботез