УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор

ООО «Промышленные информационные технологии»  
Шелепов Сергей Александрович  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

# Запрос котировок: на право заключить договор на поставку трубы ПЭ и комплектующих изделий

# \*Обязательное наличие сертификата соответствия на поставляемую продукцию.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные и качественные характеристики товара | |
| Требование заказчика | Предложения участника |
| 1 | Труба ПЭ100 SDR17 | Труба полиэтиленовая наружный диаметр160мм,толщина стенки 9,5мм. SDR17 Р=1,0Мпа.-315м. |  |
| 2 | Отвод | Отвод укороченный Ø159х6 90°ГОСТ 17375-2001-5шт. |  |
| 3 | Задвижка стальная | Задвижка стальная 30с41нж(ЗКЛ-16)Ду150РУ16 (в комплекте с фланцами, гайками, болтами, прокладками)-1шт |  |
| 4 | Неразъемное соединение | Неразъемное соединение «политиэлен-сталь» SDR 11160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96)-4шт. |  |
| 5 | Труба ПЭ100 SDR17,6 | Труба полиэтиленовая наружный диаметр315мм,толщина стенки 17,9мм. SDR17,6 Р=0,95Мпа.-30м. |  |

Начальник АХО М.С.Ботез