|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Промышленные Информационные Технологии» ________________________/С.А. Шелепов/ «__»____________________________2017 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Запрос котировок: на право заключить договор на поставку бактерицидная лампа ДБ 75-2

| № п/п | Наименование товара | Функциональные и качественные характеристики товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требования заказчика | Предложение участника размещения заказа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бактерицидная лампа ДБ 75-2-250штук | - Колба из увиолевого стекла - Тип цоколя - G13d - Мощность, Вт - 75 - Лучистый поток*, Вт - 26,0 - Размеры, мм - L = 1213,0; D = 26,0 - Продолжительность горения, часов - 12000 - Напряжение на лампе, В - 100±10,0 |  |

Начальник участка:                                                    __________________ М.А. Шинкарёв.