Приложение №2

К договору №_________от___________

«на оказание услуг по техническому

обслуживанию пожарных гидрантов»

Стоимость проверки пожарного гидранта

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. разовая руб. | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка ПГ Состав работ: 1.Проверка наличия воды в колодце и гидранте 2.Проверка рабочего состояния крышки люка, водопроводного колодца, верхнего квадрата штанги, нипеля, корпуса гидранта 3.Проверка того, на сколько герметично установлены клапаны 4.Проверка того, как легко клапаны открываются и закрываются 5.Проверка работы гидранта вместе с пожарной колонкой 6. Измерение давления 7. Определение пропускной способности | Июнь 2018г. | 1 гидрант | 148 |  |  |

Заказчик:                                                                         Исполнитель:

Генеральный директор

ООО «Проминформ Технологии»

__________________С.А.Шелепов