## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2018 г. | [11 empty] | "____" ______________2018 г.
г. Лангепас
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Приточно-вытяжная вентиляция, Лаборатория, г. Лангепас, КОС-15000
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________357,021 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________168,757 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2018 года
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР20-01-001-02 | Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (22 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 | 0,02 2 / 100 | 956.21 | 880.26 | 75.95 | 9.64 | 19 | 18 | 1 |  | 100.716 | 2.014 | 0.78 | 0.016
Сверление в стенах толщиной 1,5 кирпича 2х отверстий диаметром 150 мм и 2х отверстий диаметром 250 мм
2 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича НР (2 руб.): 82% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт | 0,04 (2+2) / 100 | 46.83 | 46.83 |  |  | 2 | 2 |  |  | 5.49 | 0.22
3 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 НР (3 руб.): 82% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт | 0,08 ((2+2)*2) / 100 | 45.04 | 45.04 |  |  | 4 | 4 |  |  | 5.28 | 0.422
4 | ФЕРр69-2-3 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 НР (32 руб.): 82% от ФОТ СП (20 руб.): 50% от ФОТ | 100 шт | 0,72 ((150-20)/10*2+(250-20)/10*2) / 100 | 53.82 | 53.82 |  |  | 39 | 39 |  |  | 6.31 | 4.543
Раздел 2. Строительно-монтажные работы
5 | ФЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование НР (88 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (52 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 кг | 1,3 (110+20) / 100 | 932.04 | 55.26 | 10.16 | 0.46 | 1212 | 72 | 13 | 1 | 6.02 | 7.826 | 0.04 | 0.052
6 | ФЕР20-06-002-01 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час НР (989 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (580 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | шт | 2 | 681.32 | 401.26 | 99.27 | 6.8 | 1363 | 803 | 199 | 14 | 43.71 | 87.42 | 0.55 | 1.1
7 | Прайс-лист http://tyumen.vents-rus.ru | Приточная установка ВЕНТС ВПА 100-1,8-1 LCD | компл | 2 | 7855.11 |  |  |  | 15710
8 | ФЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т НР (94 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (55 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | шт | 2 | 46.91 | 38.29 | 6.59 | 0.6 | 94 | 77 | 13 | 1 | 3.98 | 7.96 | 0.05 | 0.1
9 | Прайс-лист http://ventilator.spb.ru | ВКК-200М | компл | 2 | 454.45 |  |  |  | 909
10 | ФЕРм08-03-591-06 | Прим. Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке НР (6 руб.): 100% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ | 100 шт | 0,02 2 / 100 | 419.22 | 308.81 | 4.67 | 0.64 | 8 | 6 |  |  | 31.13 | 0.623 | 0.05 | 0.001
11 | ФССЦ-64.4.02.04-0001 | Регулятор скорости вентилятора однофазный RE 1,5 | шт | 2 | 679.31 |  |  |  | 1359
12 | ФЕР20-02-004-01 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм НР (22 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | шт | 2 | 18.09 | 9.13 | 1.47 | 0.12 | 36 | 18 | 3 |  | 1.03 | 2.06 | 0.01 | 0.02
13 | ФССЦ-19.3.01.09-0004 | Клапаны обратные диаметром: 200 мм | шт | 2 | 96.45 |  |  |  | 193
14 | ФЕР20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием 25,95 = 159,01 - 1 x 133,06 НР (22 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | м2 | 1.8 | 25.95 | 9.4 | 3.29 | 0.46 | 47 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1.8 | 0.04 | 0.072
15 | ФССЦ-19.2.02.02-0031 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 3200 мм | шт | 2 | 361.2 |  |  |  | 722
16 | ФЕР20-02-005-01 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм НР (68 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | шт | 5 | 27.18 | 10.94 | 1.5 | 0.12 | 136 | 55 | 8 | 1 | 1.22 | 6.1 | 0.01 | 0.05
17 | ФССЦ-19.3.01.01-0001 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: круглые диаметром до 280 мм | шт | 5 | 50.7 |  |  |  | 254
18 | ФЕР20-01-001-02 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм НР (92 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (54 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 | 0,051 (2,5+2,6) / 100 | 2028.33 | 1467.1 | 126.58 | 16.07 | 103 | 75 | 6 | 1 | 167.86 | 8.561 | 1.3 | 0.066
19 | ФССЦ-19.1.01.03-0044 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 500 мм | м2 | 2.5 | 142.99 |  |  |  | 357
20 | ФССЦ-19.1.01.03-0045 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 600 мм | м2 | 2.6 | 137.52 |  |  |  | 358
21 | ФЕР20-01-001-03 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм НР (86 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (50 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 | 0,052 5,2 / 100 | 1879.21 | 1343.25 | 101.72 | 12.62 | 98 | 70 | 5 | 1 | 153.69 | 7.992 | 1.02 | 0.053
22 | ФССЦ-19.1.01.03-0046 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 700 мм | м2 | 5.2 | 133.61 |  |  |  | 695
23 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм НР (204 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (120 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | 100 м2 | 0,114 (6,3+5,1) / 100 | 2028.33 | 1467.1 | 126.58 | 16.07 | 231 | 167 | 14 | 2 | 167.86 | 19.136 | 1.3 | 0.148
24 | ФССЦ-19.1.01.01-0001 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 100 мм | м2 | 6.3 | 75.6 |  |  |  | 476
25 | ФССЦ-19.1.01.01-0002 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 160 мм | м2 | 5.1 | 79.12 |  |  |  | 404
26 | ФССЦ-20.1.02.23-0211 | Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм | шт | 30 | 9.56 |  |  |  | 287
27 | ФЕР20-02-001-01 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг НР (57 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (33 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | шт | 4 | 22.73 | 11.78 | 3.82 | 0.12 | 91 | 47 | 15 |  | 1.33 | 5.32 | 0.01 | 0.04
28 | ФССЦ-19.1.05.03-0005 | Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: приточные DVS-Р, диаметр 100 мм | шт | 4 | 46.11 |  |  |  | 184
29 | ФЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 НР (31 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (18 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | шт | 2 | 18.67 | 13.1 | 1.63 | 0.12 | 37 | 26 | 3 |  | 1.46 | 2.92 | 0.01 | 0.02
30 | ФССЦ-19.2.03.03-0011 | Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 200х200 мм | шт | 2 | 62.05 |  |  |  | 124
31 | ФЕР20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт НР (52 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ | компл. | 1 | 42.59 | 42.59 |  |  | 43 | 43 |  |  | 3.84 | 3.84
32 | Прайс-лист https://climatmarket96.ru | Сплит-система Panasonic CS/CU-YW9MKD | компл | 1 | 2340.59 |  |  |  | 2341
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 27936 | 1539 | 286 | 22 |  | 168.757 |  | 1.738
Накладные расходы | [8 empty] | 1870
Сметная прибыль | [8 empty] | 1099
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 30905 |  |  |  |  | 168.757 |  | 1.738
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 26111
Машины и механизмы | [8 empty] | 286
ФОТ | [8 empty] | 1561
Накладные расходы | [8 empty] | 1870
Сметная прибыль | [8 empty] | 1099
Приказ РСТ ХМАО-Югры от 11.10.2018г. № 53 (Общеотраслевое строительство) 30'905 * 9,79 | [8 empty] | 302560
НДС 18% | [8 empty] | 54460.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 357020.8 |  |  |  |  | 168.757 |  | 1.738
Составил: ___________________________С.В. Селянинов
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)