УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ООО «Промышленные информационные технологии»
Шелепов Сергей Александрович
_________________________
«_____»___________2018 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Запрос котировок: на право заключить договор на поставку оборудования и материалов

*Обязательное наличие сертификата соответствия на поставляемую продукцию.

| № п\п | Наименование товара | Функциональные и качественные характеристики товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требование Заказчика | ед.изм | количество | Предложение участника размещения заказа |
| 1 | Чехол кварцевый 75 НР.0000005 | Технические параметры: Диаметр, мм 38 Длина, мм 1152 децимальный номер ЛИТ.НР.00.00.005 применяется с лампой ДБ-75-2 | шт. | 250 |  |
| 2 | Уплотнительное кольцо колбы | Технические параметры: наружный D- 50мм, внутренний D-37мм | шт. | 100 |  |
| 3 | Уплотнительное кольцо лампы наружный D- 34мм,внутренний D-23мм | Технические параметры: наружный D- 34мм, внутренний D-23мм | шт. | 100 |  |

Начальник участка				______________________		М.А. Шинкарев